## TRA form (empty)
Task Risk Analysis
Name task: EP Laser Microphone
Nr. | Action | Hazard | Risk classification |  |  |  | Measures: -source -collective | Measures: -procedures -Instructions -PBM's | Risk classification |  |  |  | What to do in case of emergency | Who responsible / accountible? Name
|  |  | S | F | P | Score |  |  | S | F | P | Score
1 | Working with a laser of class 3B or lower | Eye damage caused by laser beam | 7 | 3 | 3 | 63 | laser should always be aiming at a wall. Laser should be below eye level. Laser should be turned off when not in use. Laser warning sign and warning light should be on and present when laser in use | No jewelry (rings, chains, watches) should be worn when in the room of the setup. | 7 | 3 | 0.5 | 10.5 | Contact BHV at 4444 on the local phones, or at 0715274444 on a mobile phone | Lotte, Max, Sam, Thijs
2 | Working with a self built electronic setup at low (<10 V absolute) voltages | Electrocution | 1 | 3 | 0.1 | 0.3 | Not dangerous at this voltage, no actions needed |  |  |  |  | 0 | " | Lotte, Max, Sam, Thijs
3 |  | Fire | 3 | 3 | 0.1 | 0.9 | Not dangerous at this voltage, no actions needed |  |  |  |  | 0 | " | Lotte, Max, Sam, Thijs
4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Note on D5: Gevarenzone: Gebied waarin personen risico lopen te worden blootgesteld aan de gevolgen van een gevaarlijke gebeurtenis Effect (E): Wat is het 'normaal' te verwachten gevolg van blootstelling aan een gevaarlijke situatie. Wat is het ergste scenario dat te verwachten is (bedenk hierbij wel dat de bijbehorende waarschijnlijkheid kleiner is; in veel gevallen zal dan W x E gelijk zijn voor de beschouwde effecten). Blootstelling (B): Frequentie waarmee personen zich in de gevarenzone bevinden. Waarschijnlijkheid (W): De kans dat zich een gevaarlijke gebeurtenis voordoet én daarbij het omschreven effect optreedt (Dit is dus een gecombineerde kans: P(gevaarlijke gebeurtenis doet zich voor) x P(het omschreven effect treedt op) !) Litjens, ArboNed
Note on D6: Effect 1 Gering; letsel zonder verzuim (EHBO of hinder) 3 Belangrijk; letsel en verzuim 7 Ernstig; irreversibel (invaliditeit) 15 Zeer ernstig; één dode (acuut of op termijn) 40 Ramp; enkele doden (acuut of op termijn)
Note on E6: Blootstellingsduur 0,5 Zeer zelden (maximaal 1 maal per jaar) 1 Zelden (halfjaarlijks) 2 Soms (maandelijks) 3 Af en toe (wekelijks) 6 Geregeld (dagelijks) 10 Voortdurend
Note on F6: Waarschijnlijkheid 0,1 Bijna niet denkbaar 0,2 Praktisch onmogelijk 0,5 Denkbaar maar zeer onwaarschijnlijk 1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgeval 3 Ongewoon maar mogelijk 6 Zeer wel mogelijk 10 Te verwachten
Note on G6: Classificatie: groen: geen actie noodzakelijk (risico aanvaardbaar) geel: aandacht vereist (mogelijk risico) blauw: maatregelen vereist binnen 2 weken (belangrijk risico) rood: directe verbetering vereist (hoog risico) Opmerkingen Bij groen en geel indien Effect (E) rood actie vereist Bij Score groter dan 400 direct stoppen Litjens, ArboNed

## calculation Fine & Kinney
Severity (S)
40 | Disaster | several deaths
15 | Very serious | One dead
7 | Serious | Invalidity
3 | Important | injury with sick leave
1 | Limited | injury without sick leave
Frequencyof exposure (F)
10 | Continously | (nearly) non-stop
6 | Regularly | daily
3 | Once in a while | weekly
2 | Sometimes | montly
1 | Seldom | a few times per year
0.5 | Very seldom | once every two or three years
Probability (P) -will happen in ...% of the cases
10 | Expected | >50%
6 | very well possible | 10-50%
3 | unusual | 1%
1 | Unlikely but possible | 0.1 %
0.5 | Thinkable but unlikely | 0.01%
0.2 | Practically impossible | 0.001%
0.1 | Nearly unthinkable | 0.0001%
Risk (R) = S x F x P
> 400 | Very high risk | stop work!
200 - 400 | High risk | directly take measures
70 - 200 | Important risk | directly take measures
20 - 70 | Possbible risk | directly take measures
< 20 | No risk | no more measures needed

## TRA form (example NL)
Task Risk Analysis
Name task:
Nr. | Action | Hazard | Risk classification |  |  |  | Measures: -source -collective | Measures: -procedures -Instructions -PBM's | Risk classification |  |  |  | What to do in case of emergency | Who responsible / accountible? Name
|  |  | S | F | P | Score |  |  | S | F | P | Score
1 | werken met spanningsbron, spannings bereik 12- 80 volt. Zelf gebouwde opstelling. | Hoogspanning, Elektrische schok | 15 | 2 | 6 | 180 | geen open kabels of contacten,waarschuwingskaart en werkbank, | 1. voedingsbron alleen aan wanneer er een meting wordt gedaan. 2.Bij wijzigingen aan meetopstelling alle apparatuur uitschakelen en onladen. 3. controle door ingestelde waarde te meten 4.controle aansluitingen. 5. meetopstelling laten controleren door docent of student assistent. 6. Alleen hoogspanning gebruiken als echt nodig is. | 15 | 1 | 0.5 | 7.5
2 |  | Kortsluiting, Brand | 40 | 2 | 3 | 240 | geen open kabels of contacten,waarschuwingskaart en werkbank, gekeurde brandblussers in lokaal, geen vloeistoffen in de buurt van stroomkring. | 1. voedingsbron alleen aan wanneer er een meting wordt gedaan. 2.Bij wijzigingen aan meetopstelling alle apparatuur uitschakelen en onladen. 3. controle door ingestelde waarde te meten 4.controle aansluitingen. 5.meetopstelling laten controleren door docent of student assistent. 6. Alleen hoogspanning gebruiken als echt nodig is. | 40 | 1 | 0.5 | 20
3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Note on D5: Gevarenzone: Gebied waarin personen risico lopen te worden blootgesteld aan de gevolgen van een gevaarlijke gebeurtenis Effect (E): Wat is het 'normaal' te verwachten gevolg van blootstelling aan een gevaarlijke situatie. Wat is het ergste scenario dat te verwachten is (bedenk hierbij wel dat de bijbehorende waarschijnlijkheid kleiner is; in veel gevallen zal dan W x E gelijk zijn voor de beschouwde effecten). Blootstelling (B): Frequentie waarmee personen zich in de gevarenzone bevinden. Waarschijnlijkheid (W): De kans dat zich een gevaarlijke gebeurtenis voordoet én daarbij het omschreven effect optreedt (Dit is dus een gecombineerde kans: P(gevaarlijke gebeurtenis doet zich voor) x P(het omschreven effect treedt op) !) Litjens, ArboNed
Note on J5: Gevarenzone: Gebied waarin personen risico lopen te worden blootgesteld aan de gevolgen van een gevaarlijke gebeurtenis Effect (E): Wat is het 'normaal' te verwachten gevolg van blootstelling aan een gevaarlijke situatie. Wat is het ergste scenario dat te verwachten is (bedenk hierbij wel dat de bijbehorende waarschijnlijkheid kleiner is; in veel gevallen zal dan W x E gelijk zijn voor de beschouwde effecten). Blootstelling (B): Frequentie waarmee personen zich in de gevarenzone bevinden. Waarschijnlijkheid (W): De kans dat zich een gevaarlijke gebeurtenis voordoet én daarbij het omschreven effect optreedt (Dit is dus een gecombineerde kans: P(gevaarlijke gebeurtenis doet zich voor) x P(het omschreven effect treedt op) !) Litjens, ArboNed
Note on D6: Effect 1 Gering; letsel zonder verzuim (EHBO of hinder) 3 Belangrijk; letsel en verzuim 7 Ernstig; irreversibel (invaliditeit) 15 Zeer ernstig; één dode (acuut of op termijn) 40 Ramp; enkele doden (acuut of op termijn)
Note on E6: Blootstellingsduur 0,5 Zeer zelden (maximaal 1 maal per jaar) 1 Zelden (halfjaarlijks) 2 Soms (maandelijks) 3 Af en toe (wekelijks) 6 Geregeld (dagelijks) 10 Voortdurend
Note on F6: Waarschijnlijkheid 0,1 Bijna niet denkbaar 0,2 Praktisch onmogelijk 0,5 Denkbaar maar zeer onwaarschijnlijk 1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgeval 3 Ongewoon maar mogelijk 6 Zeer wel mogelijk 10 Te verwachten
Note on G6: Classificatie: groen: geen actie noodzakelijk (risico aanvaardbaar) geel: aandacht vereist (mogelijk risico) blauw: maatregelen vereist binnen 2 weken (belangrijk risico) rood: directe verbetering vereist (hoog risico) Opmerkingen Bij groen en geel indien Effect (E) rood actie vereist Bij Score groter dan 400 direct stoppen Litjens, ArboNed
Note on J6: Effect 1 Gering; letsel zonder verzuim (EHBO of hinder) 3 Belangrijk; letsel en verzuim 7 Ernstig; irreversibel (invaliditeit) 15 Zeer ernstig; één dode (acuut of op termijn) 40 Ramp; enkele doden (acuut of op termijn)
Note on K6: Blootstellingsduur 0,5 Zeer zelden (maximaal 1 maal per jaar) 1 Zelden (halfjaarlijks) 2 Soms (maandelijks) 3 Af en toe (wekelijks) 6 Geregeld (dagelijks) 10 Voortdurend
Note on L6: Waarschijnlijkheid 0,1 Bijna niet denkbaar 0,2 Praktisch onmogelijk 0,5 Denkbaar maar zeer onwaarschijnlijk 1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgeval 3 Ongewoon maar mogelijk 6 Zeer wel mogelijk 10 Te verwachten
Note on M6: Classificatie: groen: geen actie noodzakelijk (risico aanvaardbaar) geel: aandacht vereist (mogelijk risico) blauw: maatregelen vereist binnen 2 weken (belangrijk risico) rood: directe verbetering vereist (hoog risico) Opmerkingen Bij groen en geel indien Effect (E) rood actie vereist Bij Score groter dan 400 direct stoppen Litjens, ArboNed

## TRA form (example ENG)
Task Risk Analysis
Name task:
Nr. | Action | Hazard | Risk classification |  |  |  | Measures: -source -collective | Measures: -procedures -Instructions -PBM's | Risk classification |  |  |  | What to do in case of emergency | Who responsible / accountible? Name
|  |  | S | F | P | Score |  |  | S | F | P | Score
1 | work with voltage source, voltage range 12-80 volts. Self-built setup. | High Voltage, Electric Shock | 15 | 2 | 6 | 180 | no open cables or contacts, warning sign and workbench, | 1. Power source on only when measuring. 2. When making changes to the set-up, switch off and unload all equipment. 3. Check set values by measuring 4. Check connections. 5. Have the measurement set-up checked by teacher or student assistant. 6. Only use high voltage when absolutely necessary. | 15 | 1 | 0.5 | 7.5
2 |  | Short circuit, Fire | 40 | 2 | 3 | 240 | no open cables or contacts, warning sign and workbench, certified fire extinguishers in room, no liquids near circuit | 1. Power source on only when measuring. 2. When making changes to the set-up, switch off and unload all equipment. 3. Check set values by measuring 4. Check connections. 5. Have the measurement set-up checked by teacher or student assistant. 6. Only use high voltage when absolutely necessary. | 40 | 1 | 0.5 | 20
3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Note on D5: Gevarenzone: Gebied waarin personen risico lopen te worden blootgesteld aan de gevolgen van een gevaarlijke gebeurtenis Effect (E): Wat is het 'normaal' te verwachten gevolg van blootstelling aan een gevaarlijke situatie. Wat is het ergste scenario dat te verwachten is (bedenk hierbij wel dat de bijbehorende waarschijnlijkheid kleiner is; in veel gevallen zal dan W x E gelijk zijn voor de beschouwde effecten). Blootstelling (B): Frequentie waarmee personen zich in de gevarenzone bevinden. Waarschijnlijkheid (W): De kans dat zich een gevaarlijke gebeurtenis voordoet én daarbij het omschreven effect optreedt (Dit is dus een gecombineerde kans: P(gevaarlijke gebeurtenis doet zich voor) x P(het omschreven effect treedt op) !) Litjens, ArboNed
Note on D6: Effect 1 Gering; letsel zonder verzuim (EHBO of hinder) 3 Belangrijk; letsel en verzuim 7 Ernstig; irreversibel (invaliditeit) 15 Zeer ernstig; één dode (acuut of op termijn) 40 Ramp; enkele doden (acuut of op termijn)
Note on E6: Blootstellingsduur 0,5 Zeer zelden (maximaal 1 maal per jaar) 1 Zelden (halfjaarlijks) 2 Soms (maandelijks) 3 Af en toe (wekelijks) 6 Geregeld (dagelijks) 10 Voortdurend
Note on F6: Waarschijnlijkheid 0,1 Bijna niet denkbaar 0,2 Praktisch onmogelijk 0,5 Denkbaar maar zeer onwaarschijnlijk 1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgeval 3 Ongewoon maar mogelijk 6 Zeer wel mogelijk 10 Te verwachten
Note on G6: Classificatie: groen: geen actie noodzakelijk (risico aanvaardbaar) geel: aandacht vereist (mogelijk risico) blauw: maatregelen vereist binnen 2 weken (belangrijk risico) rood: directe verbetering vereist (hoog risico) Opmerkingen Bij groen en geel indien Effect (E) rood actie vereist Bij Score groter dan 400 direct stoppen Litjens, ArboNed